## Slide 1
来源：IEEE 2024

## Slide 2
1
引言
作者
背景
创新点
（Introduction）

## Slide 3
作者
Notes: 研究方向是置信度校准和in context adaptation

## Slide 4
背景
CNN网络：例如经典Unet,主要关注整个医学图像区域，对较小的医学图像不敏感。
注意力机制：较少考虑编码器的高分辨率特征以及编码器和解码器之间的链接。
现有分割网络多将两者结合
深度学习模型大多采用多阶段处理流程，即先进行图像分割再进行疾病分类。计算负担较高，前期分割错误会影响最终的分类准确性。

## Slide 5
创新点
分割：
（1）部分解码器（PD）聚合低分辨率特征，生成包含医学图像区域的原始特征图。
（2）在UNet基础上从低分辨率特征中提取包含边界信息的高分辨率特征.
（3）反向添加注意力模块（RA-A），进一步挖掘目标细节，融合全局和边界线索。
分类：
全连接层中使用注意力瓶颈模块融合图像特征和临床特征。

## Slide 6
2
模型
模型
训练
（Model）

## Slide 7
模型

## Slide 8
模型-骨干
（1）骨干:预训练的Res2Net或金字塔视觉PVTv2。
分辨率为
输入：
输出：
Res2Net优势：
增加块内感受野，提高检测和管理图像中物体的能力。
引入scale维度，帮助CNN更好地勾勒出ROI，提高整体的准确性。

## Slide 9
模型-分割分支
（2）分割分支:
跳跃链接
获得四个高分辨率特征
部分解码器PD
目的：聚合高级特征获得高分辨率特征
反向注意力模块RA-A
目的：分析多尺度特征从而获得更准确的特征信息。
逐元素相乘
反向减法
上采样

## Slide 10
模型-分类分支
（2）分类分支:
特征融合
二阶段网络：计算复杂，鲁棒性差。
使用特征编码器作为两个任务的相同骨干。
一阶段网络
:从Res2Net提取的2048个特征或金字塔视觉PVTv2中提取的512个特征。
:6个临床特征重复4此得到的24个特征。
瓶颈注意力模块，融合两种特征，解决两种特征大小不同问题。

## Slide 11
模型-分类分支
注意力瓶颈模块（BAM）
可以与任何前馈卷积神经网络集成，模块放在模型的每个瓶颈处（特征映射产生降采样）。

## Slide 12
训练
损失：
分割损失:加权交并比（IoU）和二元交叉熵（BCE）损失。
ground-truth map
分类损失:加权二元交叉熵（BCE）和加权平滑L1损失。
总损失:
数据增强：
0.5概率水平翻转。
0.5概率垂直反转。
随即旋转90°。
细节：
批量大小为16
AdamW优化器学习率

## Slide 13
3
实验和结果
数据集和预处理
实验
（Experiments and Results）

## Slide 14
数据集
（1）CVC - ClinicalDB数据集
公共息肉数据集，从31个结肠镜视频中提取
图像随机分为80 %训练，10 %验证，10 %测试
（2）ISIC - 2018的病灶边界分割挑战数据集
公共皮肤镜图像数据集
图像随机分为80 %训练，10 %验证，10 %测试
（3）肝脏肿瘤超声数据集
个人肝脏肿瘤超声数据集，包括图像（CT或MRI）和临床信息。
A类—良性，B类—HCC，C类—其他恶性肿瘤
数据集：

## Slide 15
预处理和评价指标
数据预处理：
对图像归一化
第1，3个数据集图像大小调为352×352；第二个数据集大小调为192×256。
临床信息编码
年龄—最大最小编码；
性别，肝炎史—独热编码。
评价指标：
分割评价指标
中值骰子系数（mDSC）
中值交叉过度联合得分（mIoU）
精度(Precision)
召回率(Recall)
分类评价指标
加权准确率（ACC）
加权曲线下面积（AUC）
加权精度(Precision)
加权召回率(Recall)

## Slide 16
结果（分割）
消融实验：
使用UNet解码器的模型的度量标准差比其他模型的度量标准差小。

## Slide 17
结果（分割）
和其他模型的比较
Transformer主干的网络在mDSC方面和在mIoU方面比CNN主干的网性能较好。

## Slide 18
结果（分割）
和其他模型的比较

## Slide 19
结果（分割）
和其他模型的比较

## Slide 20
结果（分割）
可视化结果
可以定位和分割单个和多个息肉组织。
可以分割出从小到中到大所有类型的息肉。
可以减少背景物体的干扰。
可找到平坦和小的肝脏病变，这通常在检查中被遗漏。

## Slide 21
结果（分类）
与其他模型比较
CNN骨干和Transformer骨干的分类性能相当
本文方法更轻量级和紧凑

## Slide 22
结果（分类）
与医生诊断比较
相比于医生诊断，本文模型有更高的准确率，更少的时间