## Slide 1
Diffusion Adversarial Representation Learning for Self-supervised Vessel Segmentation
Accepted by ICLR 2023

## Slide 2
01
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Title & Authors

## Slide 3
01
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Title & Authors
所属机构：美国国立卫生研究院
近年研究主题：扩散模型、图像分割、图像配准
所属机构：韩国科学技术院
近年研究主题：自监督学习、图像分割
Notes: 两位一作

## Slide 4
01
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Title & Authors
Notes: 两位一作

## Slide 5
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
血管分割现存问题
监督学习
需要大量标注数据
无监督学习
现有造影图像背景结构混乱，致使模型难以学习到有效信息
自监督学习
不需要标注数据
扩散模型 + 类 CycleGAN
针对性学习造影图像的背景结构、双任务协同（找出血管结构与背景图像的内在联系）
论文所述解决方案
(1) 现存问题及本文方案

## Slide 6
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
(2) 模型整体结构
专注于学习杂乱的图像背景结构
造影后图像
造影前图像
类似血管的分形掩膜
借鉴
Notes: 模型结构 – 扩散模型部分

## Slide 7
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
(2) 模型整体结构
对抗学习 - 双任务
1、基于造影图像与噪声项，生成分割掩膜
2、基于背景图像、噪声项与分形掩膜，合成造影图像
造影后图像
造影前图像
类似血管的分形掩膜
借鉴
Notes: 模型整体结构 – 对抗学习部分

## Slide 8
02
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Introduction
(2) 模型运行路径
运行路径一
运行路径二
运行路径三
Mask相关的循环一致
Notes: 模型的三个运行路径

## Slide 9
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(1) Diffusion Model + Adversarial Learning Model
训练阶段：
仅对背景结构进行学习（只在输入为造影前图像时产生 Loss）；
数据输入 Diffusion Model 模块前，均匀采样 t∈[0, T]，并按照下式（同 DDPM）被加入相应等级的噪声：
损失函数（同 DDPM）：
Diffusion Model：学习加入到数据中的噪声
Adversarial Learning Model：从噪声中生成图像
→ 自然连接
(2) Diffusion Model
模型训练流
Notes: 扩散模型部分详述

## Slide 10
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(2) Diffusion Model
推理阶段：
t 恒设置为0（因为效果最好，见下图）；
只需运行一次
当输入的 x 是造影后图像时，Diffusion Model 会将血管部分当作离群点对待，因此生成的噪声项能指导后续的分割过程
扩散模型在异常检测上的应用
造影后图像
生成的掩膜
Notes: 扩散模型部分详述

## Slide 11
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Method
(3) Adversarial Learning Model
训练阶段：
两种任务，三条路径（以 Generation module 的视角出发）：
  输入造影后图像 + Diffusion Model 输出的噪声项 ，合成血管分割掩膜 ；
  输入背景图像 + Diffusion Model 输出的噪声项 + 类血管分形掩膜 ，合成造影后图像
  输入合成的造影后图像 + Diffusion Model 输出的噪声项 ，合成血管分割掩膜
→ 两种任务基于同一个网络实现，二者的协同作用有助于网络更
好地学习到血管的表示形式；Cycle 中的循环一致性能使网络更
好地捕捉到血管的语义信息。
模型训练流
①
②
③
Notes: 对抗学习模型部分详述

## Slide 12
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Method
(3) Adversarial Learning Model
推理阶段：
输入造影后图像 + Diffusion Model 在时间步 情况下生成的噪声项，合成对应的分割掩膜。
①
②
③
训练阶段：
损失函数（生成器）：
损失函数（判别器）：
模型训练流
①
②
③
b
Notes: 对抗学习模型部分详述（损失函数参考于LSGAN）

## Slide 13
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Method
(3) Adversarial Learning Model
特殊结构：
Switchable SAPDE
  I – IN（Instance Normalization Layer）层 – 合成分割掩膜时使用
  S – SPADE层 – 合成造影后图像时使用
Notes: 对抗学习模型部分详述

## Slide 14
03
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Method
(4) 被借鉴对象 – 基于完整 CycleGAN 的自监督血管分割（SSVS）
Ma, Yuxin, et al. "Self-supervised vessel segmentation via adversarial learning." ICCV 2021.
主要缺陷
造影图像的生成方式过于简单粗暴（的输入只有掩膜，没有背景图像，造影图像的合成是基于掩膜的直接拼接），并不会为网络学习血管的表示方式起到较好的帮助。
↓
只学血管表示，不学习血管与背景的融合方式
↓
本文：血管+背景+“血管+背景”
Notes: 被借鉴对象

## Slide 15
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
Experiments – 训练仅基于 XCAD 数据集
(1) 基于与训练数据集同源的测试数据
对细小末梢的分割更加精准
鲁棒性好：
是加噪后唯一能给出合理分割结果的方法；
X射线冠状动脉造影图像
Notes: 实验1 – 在XCAD上的比较

## Slide 16
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
(2) 基于与训练数据集同器官但不同源的测试数据
Experiments – 训练仅基于 XCAD 数据集
X射线冠状动脉造影图像
Notes: 实验2 – 在额外XCA数据集上的比较

## Slide 17
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
(3) 基于与训练数据集不同器官的测试数据
Experiments – 训练仅基于 XCAD 数据集
具有良好的泛化性能
视网膜眼底图像
Notes: 实验3 – 在视网膜数据集上的性能测试

## Slide 18
04
自强不息 厚德载物
知行合一、经世致用
Central South University
(4) 抗噪实验
Experiments – 训练仅基于 XCAD 数据集
(5) 消融实验
· 是否加入diffusion
· 是否使用特殊结构
· 是否使用
· L1 vs 交叉熵损失
Notes: 实验4 – 抗噪实验 + 消融实验 + 叙述一下appendix中关于监督学习的相关实验和与SSVS的训练时间比较